#### ИНСТРУКЦИЯ

#### по пожарной безопасности в учреждении

1. Общие требования пожарной безопасности.

- Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать, и вывозить с территории.

- Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3.	В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко
открывающихся запоров.

- Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

- Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обследованию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- По окончании работы работники учреждения должны тщательно осмотреть все закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

1.10.	Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2. Запрещается:

- Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

- Курить в помещениях учреждения.

- Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

  - Проживать в зданиях учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

  - Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

  - Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

2.10.	Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здания учреждения при наличии в помещениях людей.

3. Действия при возникновении пожара

- Сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в ближайшую пожарную часть.

- Немедленно оповестить людей о пожаре,

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

Ответственный по охране труда                                                Кондрашова Е.Б.